## Devis
DEVIS — Rénovation et extension, 53 rue Shlonsky, Haïfa
Maître d'ouvrage : Zohar Mor Yosef et Rami Dana ¦ Entreprise : [Nom de l'entreprise] ¦ Date : 14/10/2026 ¦ Devis n° : [__]
Tous les montants en EUR (€), hors TVA, base de prix octobre 2026. Les prix unitaires incluent les frais généraux et la marge de l'entreprise (15 %).
Poste | Désignation | Description | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant | Remarques
Chapitre 1 — Préparation et installation de chantier
01.01 | Installation de chantier | Mise en place des zones de travail et de stockage, des installations du personnel et coordination des accès. | forfait | 1 | 2210 | 2210
01.02 | Clôture, signalisation et sécurité du chantier | Clôture provisoire, panneaux de chantier et de danger, et mesures de sécurité requises pendant les travaux. | forfait | 1 | 1100 | 1100
01.03 | Branchement d'eau provisoire | Branchement d'eau provisoire depuis la source agréée, avec essai. | forfait | 1 | 414 | 414
01.04 | Branchement électrique provisoire | Branchement électrique provisoire réalisé par un électricien qualifié, avec protections et essais. | forfait | 1 | 830 | 830
01.05 | Protection des éléments existants | Protections des sols, ouvertures, fenêtres, escaliers, garde-corps, murs et végétaux à conserver. | forfait | 1 | 1380 | 1380
01.06 | Relevés, vérification et traçage laser | Relevé du bâti existant, vérification par rapport aux plans d'architecture et des lots techniques, traçage des positions et des niveaux. | forfait | 1 | 830 | 830
01.07 | Benne à déchets et zone de collecte | Mise en place d'une benne et d'une zone de collecte ; évacuation des déchets vers un site agréé. | forfait | 1 | 2480 | 2480
01.08 | Nettoyage courant du chantier | Nettoyage périodique des zones de travail et des circulations pendant toute la durée des travaux. | forfait | 1 | 2480 | 2480
01.09 | Échafaudage extérieur | Montage, location pour la durée des travaux (environ 4,5 mois), entretien et démontage d'un échafaudage extérieur conforme autour des façades, pour le sciage des cadres en béton décoratifs et les travaux d'enduit de façade. | m² | 225 | 40 | 9000 | Quantité provisoire – métrée sur place
Total – Chapitre 1 | [5 empty] | 20724
Chapitre 2 — Démolition, dépose et évacuation
02.01 | Démolition de murs et cloisons – sous-sol | Démolition des murs et cloisons existants selon les plans de démolition. | m² | 62 | 33 | 2046
02.02 | Démolition de murs et cloisons – rez-de-chaussée | Démolition des murs et cloisons existants selon les plans de démolition. | m² | 51 | 33 | 1683
02.03 | Démolition de murs et cloisons – 1er étage | Démolition des murs et cloisons existants selon les plans de démolition. | m² | 85 | 33 | 2805
02.04 | Dépose des faux plafonds en plaques de plâtre | Dépose des faux plafonds en plaques de plâtre existants. | m² | 10 | 14 | 140
02.05 | Dépose des revêtements de sol existants | Dépose des revêtements de sol existants. | m² | 40 | 25 | 1000
02.06 | Dépose des meubles de cuisine existants | Dépose complète des meubles de cuisine existants. | forfait | 1 | 550 | 550
02.07 | Dépose des autres meubles et menuiseries | Dépose des autres meubles et ouvrages de menuiserie existants. | u | 1 | 690 | 690
02.08 | Dépose des fenêtres aluminium et volets roulants existants | Dépose complète des fenêtres en aluminium et des volets roulants existants. | forfait | 1 | 1660 | 1660
02.09 | Dépose des portes intérieures et d'entrée et de leurs huisseries | Dépose complète des portes intérieures et d'entrée et de leurs huisseries. | forfait | 1 | 970 | 970
02.10 | Dépose des salles de bains, WC et appareils sanitaires | Dépose complète des salles de bains, WC et appareils sanitaires existants. | forfait | 1 | 2210 | 2210
02.11 | Dépose des points, appareillages et luminaires électriques | Dépose des points électriques, appareillages et luminaires existants. | forfait | 1 | 1100 | 1100
02.12 | Dépose des canalisations apparentes existantes | Dépose des canalisations de plomberie apparentes existantes. | forfait | 1 | 830 | 830
02.13 | Dépose des unités de climatisation existantes | Dépose des unités de climatisation intérieures et extérieures existantes. | forfait | 1 | 690 | 690
02.14 | Dépose du garde-corps de l'escalier intérieur | Dépose soignée du garde-corps existant, avant les travaux de renforcement. | forfait | 1 | 550 | 550
02.15 | Sciage et dépose des cadres en béton décoratifs | Sciage et dépose des cadres en béton décoratifs autour des fenêtres pour obtenir une façade lisse et uniforme ; exécuté depuis l'échafaudage et sous réserve de l'accord écrit de l'ingénieur structure. | ml | 47.3 | 47 | 2223.1
02.16 | Tri et évacuation des déchets vers un site agréé | Tri, chargement et évacuation des gravats de démolition vers un site agréé, avec bordereaux de dépôt. | forfait | 1 | 7700 | 7700
02.17 | Nettoyage approfondi après démolition | Nettoyage approfondi de toutes les zones après démolition. | forfait | 1 | 830 | 830
02.18 | Dépose des panneaux muraux existants | Dépose des panneaux muraux existants dans toute la maison. | forfait | 1 | 1240 | 1240
02.19 | Dépose du sol granolithique | Dépose du sol granolithique dans le parking, l'entrée et les allées. | m² | 103.4 | 27.5 | 2843.5
02.20 | Dépose de l'escalier d'entrée existant | Dépose de l'escalier d'entrée existant, y compris découpe, chargement et évacuation, avant la réalisation des nouvelles marches suspendues. | forfait | 1 | 830 | 830
02.21 | Dépose du gazon et des plantations | Dépose du gazon, arbustes et plantations existants dans les zones aménagées, y compris racines, chargement et évacuation. | m² | 65 | 9.7 | 630.5 | Quantité provisoire – métrée sur place
Total – Chapitre 2 | [5 empty] | 33221.1
Chapitre 3 — Travaux de structure et extensions
03.01 | Agrandissement du balcon du salon et nouvelle pergola | Travaux de structure complets selon les plans et le cahier des charges de l'ingénieur structure. | forfait | 1 | 19300 | 19300 | Forfait – ajusté à réception des plans de structure
03.02 | Nouvelle pièce au niveau de la galerie | Travaux de structure complets de la pièce selon les plans de structure et d'architecture, y compris liaisons avec l'existant et réservations. Finitions et lots techniques dans leurs chapitres. | forfait | 1 | 33100 | 33100 | Forfait – ajusté à réception des plans de structure
03.03 | Nouvelle entrée et nouvel escalier | Travaux complets de la nouvelle entrée et de l'escalier selon l'ingénieur structure. | forfait | 1 | 10500 | 10500 | Forfait – ajusté à réception des plans de structure
03.04 | Renforcement de l'escalier intérieur existant | Renforcement selon l'ingénieur structure, après dépose du garde-corps. | forfait | 1 | 4970 | 4970 | Forfait – ajusté à réception des plans de structure
03.05 | Marches d'entrée suspendues | 12 nouvelles marches suspendues (en console) à l'entrée, en remplacement de l'escalier existant, largeur d'environ 1,15 m, y compris ferraillage, ancrages et préparation au revêtement, selon plans de structure et d'architecture. Revêtement au poste 13.08. | u | 12 | 770 | 9240 | Forfait – ajusté à réception des plans de structure; Dimension définitive selon l'existant sur place
Total – Chapitre 3 | [5 empty] | 77110
Chapitre 4 — Nouveaux murs en blocs
04.01 | Nouveaux murs en blocs (20 cm) – sous-sol | Murs en blocs selon plans. | m² | 6.3 | 83 | 522.9
04.02 | Nouveaux murs en blocs (20 cm) – rez-de-chaussée | Murs en blocs selon plans. | m² | 17.7 | 83 | 1469.1
04.03 | Nouveaux murs en blocs (20 cm) – 1er étage et galerie | Murs en blocs selon plans. | m² | 2.08 | 83 | 172.64
Total – Chapitre 4 | [5 empty] | 2164.64
Chapitre 5 — Plomberie, appareils sanitaires et robinetterie
05.01 | Cuvette de WC suspendue | Pose, fixation au bâti-support, raccordement à la chasse et à l'évacuation, et essais. | u | 7 | 221 | 1547 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
05.02 | Réservoir encastré et bâti-support | Pose, ancrage, raccordement à l'eau et au WC, et essai d'étanchéité avant fermeture du doublage. | u | 7 | 304 | 2128 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
05.03 | Plaque de commande de chasse | Pose de la plaque compatible avec le réservoir encastré et essai. | u | 7 | 41.5 | 290.5 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
05.04 | Abattant de WC à fermeture amortie | Pose et réglage. | u | 7 | 41.5 | 290.5 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
05.05 | Lavabo sur pied | Pose, fixation, raccordement à l'évacuation et étanchéité. | u | 1 | 166 | 166 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
05.06 | Robinet mural | Pose et raccordement. | u | 6 | 83 | 498 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
05.07 | Pomme de douche pluie | Pose et raccordement. | u | 6 | 124 | 744 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
05.08 | Inverseur 3 voies | Pose de l'inverseur 3 voies (type Interpoz) et de sa finition. | u | 10 | 124 | 1240 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
05.09 | Inverseur 4 voies | Pose de l'inverseur 4 voies (type Interpoz) et de sa finition. | u | 2 | 166 | 332 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
05.10 | Support de douchette | Pose du support de douchette. | u | 7 | 69 | 483 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
05.11 | Caniveau de douche linéaire 10/10 | Pose et raccordement du caniveau. | u | 5 | 179 | 895 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
05.12 | Trop-plein 110 pour baignoire | Pose du trop-plein. | u | 1 | 414 | 414 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
05.13 | Baignoire îlot | Pose et raccordement de la baignoire îlot. | u | 1 | 610 | 610 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
05.15 | Robinet de remplissage de baignoire | Pose du robinet de remplissage. | u | 1 | 276 | 276 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
05.16 | Évier de cuisine | Posé par le fournisseur du plan de travail. | u | 3 | Par le fournisseur du plan de travail
05.17 | Mitigeur de cuisine à douchette extractible | Pose, raccordement et essai de fonctionnement. | u | 5 | 124 | 620 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
05.18 | Évier de cuisine extérieure | Posé par le fournisseur du plan de travail. | u | 2 | Par le fournisseur du plan de travail
05.19 | Mitigeur extérieur à douchette extractible | Pose et raccordement. | u | 2 | 124 | 248 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
05.20 | Vasque à poser / auge – WC invités | Pose et raccordement. | u | 1 | 179 | 179 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
05.21 | Robinet « Nil » | Pose du robinet. | u | 11 | 49.5 | 544.5 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
05.22 | Robinet avec meuble vasque – ensemble | Pose du robinet et du meuble vasque en ensemble. | u | 1 | 497 | 497 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
05.23 | Caniveau de débordement extérieur 60 | Pose du caniveau de débordement extérieur. | u | 1 | 331 | 331 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
05.24 | Évier de bar | Pose et raccordement. | u | 2 | 152 | 304 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
05.25 | Point d'eau chaude et froide | Alimentation et point d'eau. | pt | 23 | 331 | 7613
05.26 | Point d'eau froide pour réservoir de chasse | Alimentation et point d'eau. | pt | 7 | 138 | 966
05.27 | Point d'évacuation pour WC | Évacuation et point de raccordement. | pt | 7 | 193 | 1351
05.28 | Point d'évacuation lavabo et baignoire | Évacuation et point de raccordement. | pt | 15 | 124 | 1860
05.29 | Point d'eau et d'évacuation pour lave-linge | Alimentation et évacuation. | pt | 2 | 248 | 496
05.30 | Robinet de service | Pose du robinet de service. | u | 2 | 49.5 | 99
05.32 | Colonnes d'alimentation et nourrices d'étage | Alimentation principale en eau et nourrices par niveau. | forfait | 1 | 5500 | 5500
05.33 | Réseau principal d'assainissement | Réseau principal d'assainissement et d'évacuation. | forfait | 1 | 4970 | 4970
05.34 | Chauffe-eau – pose et raccordement | Pose et raccordement du chauffe-eau. | u | 1 | 331 | 331 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
05.35 | Essais de pression et d'étanchéité, plans de récolement | Essais des installations de plomberie et dossier de récolement. | forfait | 1 | 690 | 690
Total – Chapitre 5 | [5 empty] | 36513.5
Chapitre 6 — Électricité
06.01 | Point de prise courante | Câblage sur le circuit concerné, appareillage et essai. | u | 119 | 113 | 13447
06.02 | Point de prise étanche | Point de prise étanche (IP44 ou plus). | u | 51 | 134 | 6834
06.03 | Alimentation pour volet roulant électrique | Gaines et câblage pour la commande du volet électrique. | u | 18 | 159 | 2862
06.05 | Point de prise triphasée | Point de prise triphasée. | u | 1 | 376 | 376
06.06 | Extension du tableau électrique principal | Extension du tableau principal pour la charge totale ajoutée. | forfait | 1 | 2350 | 2350
06.07 | Pilier du fournisseur d'électricité – fourniture et pose | Fourniture et pose du nouveau pilier du fournisseur d'électricité à l'entrée du terrain. | forfait | 1 | 1930 | 1930
06.09 | Contrôle électrique final | Contrôle final par un organisme agréé, attestation et rapport d'essais. | forfait | 1 | 690 | 690
06.10 | Point de prise de force | Point de prise de force. | u | 9 | 159 | 1431
06.11 | Alimentation dédiée pour unité de climatisation | Alimentation dédiée pour une unité de climatisation. | pt | 8 | 313 | 2504
06.12 | Raccordement direct au tableau – plaque de cuisson, four et appareils dédiés | Raccordement direct au tableau sur ligne dédiée avec protection séparée pour chaque appareil (plaque, four, lave-vaisselle, sèche-linge et autres), y compris câble, gaine, raccordement final et essais. | forfait | 1 | 1460 | 1460
06.13 | Interrupteur de chauffe-eau avec voyant | Interrupteur de chauffe-eau avec voyant lumineux. | u | 1 | 146 | 146
Total – Chapitre 6 | [5 empty] | 34030
Chapitre 7 — Éclairage et interrupteurs
07.01 | Interrupteurs d'éclairage (simples) | Pose des interrupteurs d'éclairage. | u | 62 | 63 | 3906
07.02 | Interrupteurs va-et-vient | Pose des interrupteurs va-et-vient. | u | 16 | 83 | 1328
07.02a | Permutateur (interrupteur de croisement) | Pose d'un permutateur sur un circuit d'éclairage commandé de trois points ou plus, entre les va-et-vient, y compris appareillage, câblage intermédiaire et essais. | u | 3 | 100 | 300
07.03 | Luminaire de plafond en applique | Pose, raccordement électrique et essai. | u | 15 | 92 | 1380 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
07.04 | Luminaire suspendu | Pose, système de suspension, réglage de la hauteur selon plan, raccordement et essai. | u | 22 | 134 | 2948 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
07.05 | Applique murale protégée | Pose et raccordement. | u | 30 | 92 | 2760 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
07.06 | Luminaire mural encastré protégé | Pose et raccordement. | u | 35 | 125 | 4375 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
07.07 | Spot encastré en faux plafond | Pose et raccordement. | u | 25 | 35.5 | 887.5 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
07.08 | Ruban LED dissimulé | Pose du ruban LED dissimulé. | u | 11 | 146 | 1606 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
07.09 | Réglette linéaire encastrée dans le plâtre | Pose de la réglette linéaire encastrée. | u | 2 | 188 | 376 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
07.10 | Réglette linéaire en applique | Pose de la réglette linéaire en plafond. | u | 9 | 125 | 1125 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
07.11 | Point d'alimentation de ruban LED | Point d'alimentation pour ruban LED. | u | 25 | 117 | 2925 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
07.12 | Luminaire étanche | Pose et raccordement. | u | 8 | 100 | 800 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
07.13 | Applique murale | Pose et raccordement. | u | 5 | 83 | 415 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
07.14 | Luminaire mural encastré | Pose et raccordement. | u | 10 | 125 | 1250 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
07.15 | Ventilateur de plafond avec éclairage | Pose et raccordement. | u | 6 | 217 | 1302 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
07.17 | Spot cylindrique en applique | Pose, raccordement et essai. | u | 111 | 41.5 | 4606.5 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
07.19 | Spots encastrés dans le plâtre (groupes) | Pose de groupes de spots encastrés. | u | 28 | 71 | 1988 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
07.20 | Point d'alimentation éclairage général | Point d'alimentation de l'éclairage général. | u | 14 | 125 | 1750
Total – Chapitre 7 | [5 empty] | 36028
Chapitre 9 — Cloisons et plafonds en plaques de plâtre
09.01 | Cloisons et murs en plaques de plâtre – sous-sol | Rails et montants métalliques, plaques, isolation acoustique, plaques hydrofuges en pièces humides. | m² | 64 | 51 | 3264
09.02 | Cloisons et murs en plaques de plâtre – rez-de-chaussée | Rails et montants métalliques, plaques, isolation acoustique, plaques hydrofuges en pièces humides. | m² | 17 | 51 | 867
09.03 | Cloisons et murs en plaques de plâtre – 1er étage et galerie | Rails et montants métalliques, plaques, isolation acoustique, plaques hydrofuges en pièces humides. | m² | 52 | 51 | 2652
09.04 | Faux plafonds suspendus en plaques de plâtre | Suspentes, profilés porteurs et plaques, avec réservations coordonnées pour l'éclairage et la climatisation. Enduit et peinture au chapitre 14. | m² | 33.3 | 44.5 | 1481.85
Total – Chapitre 9 | [5 empty] | 8264.85
Chapitre 10 — Étanchéité intérieure
10.01 | Étanchéité des murs de pièces humides | Étanchéité des murs des pièces humides, selon les directives du bureau d'étanchéité. | m² | 186 | 30.5 | 5673
10.03 | Essais de mise en eau – pièces humides | Essai d'étanchéité par mise en eau de chaque pièce humide. | forfait | 5 | 138 | 690
10.04 | Étanchéité des balcons | Étanchéité des balcons. | m² | 52.7 | 47 | 2476.9
Total – Chapitre 10 | [5 empty] | 8839.9
Chapitre 12 — Appuis de fenêtre et calfeutrement
12.01 | Appuis de fenêtre intérieurs | Appuis en pierre / marbre, après relevé définitif. | ml | 33.23 | 56 | 1860.88
12.02 | Appuis de fenêtre extérieurs | Appuis extérieurs. | ml | 35 | 49.5 | 1732.5
12.04 | Calfeutrement des fenêtres | Calfeutrement des fenêtres en périphérie des cadres, y compris préparation de l'ouverture, remplissage et étanchéité avec un produit adapté et contrôle d'étanchéité. | ml | 68.23 | 16.5 | 1125.8
Total – Chapitre 12 | [5 empty] | 4719.18
Chapitre 13 — Sols, faïence et revêtements
13.01 | Carrelage de sol intérieur 120×120 cm, y compris sols de douche | Pose après réception de l'étanchéité, y compris préparation du support, colle, découpes, pentes vers les siphons et joints. Carreaux fournis par le maître d'ouvrage. | m² | 219.9 | 46 | 10115.4 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
13.02 | Carrelage de sol du sous-sol 120×60 cm | Pose, y compris préparation du support, colle et joints. Carreaux fournis par le maître d'ouvrage. | m² | 105 | 38 | 3990 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
13.03 | Revêtement mural de douche 120×60 cm | Pose de faïence murale, y compris colle, découpes et joints. Carreaux fournis par le maître d'ouvrage. | m² | 121.2 | 69 | 8362.8 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
13.04 | Plinthes / panneaux en carreaux de finition | Découpe et fixation de panneaux à partir des carreaux de finition choisis. | ml | 285 | 12.5 | 3562.5
13.05 | Carrelage extérieur et balcons 120×60 cm, R11 | Pose de carreaux extérieurs antidérapants R11. Carreaux fournis par le maître d'ouvrage. | m² | 263.7 | 42.5 | 11207.25 | Pose uniquement ; fourniture par le maître d'ouvrage
13.07 | Revêtement des marches intérieures (marche et contremarche) | Revêtement des marches intérieures, marche et contremarche. | ml | 51.7 | 53 | 2740.1
13.08 | Revêtement des marches d'entrée | Revêtement des nouvelles marches d'entrée en carreaux extérieurs R10, marche et contremarche. Dimension définitive selon l'existant sur place. | ml | 13.8 | 56 | 772.8 | Dimension définitive selon l'existant sur place
Total – Chapitre 13 | [5 empty] | 40750.85
Chapitre 14 — Enduits, lissage et peinture
14.01 | Préparation de façade et enduit coloré | Préparation et reprise du support de façade (y compris zones des cadres déposés) et application du système d'enduit coloré approuvé. Échafaudage au poste 01.09. | m² | 225 | 58 | 13050
14.02 | Reprises d'enduit, lissage et peinture intérieure | Reprises d'enduit des murs et plafonds intérieurs, lissage et peinture acrylique de qualité, y compris préparation, protections et nettoyage, jusqu'à l'accord de l'architecte. Hors parties communes. | m² | 576 | 46 | 26496
14.03 | Enduit lissé « américain » et peinture – parties communes | Enduit de finition lisse de type américain sur les murs des parties communes, y compris préparation du support, ponçage et peinture résistante. À déduire du poste 14.02 lors du métré. | m² | — | 60 |  | Quantité selon métré sur place
Total – Chapitre 14 | [5 empty] | 39546
Chapitre 17 — Aménagements extérieurs
17.01 | Terrassement et nivellement des espaces aménagés | Mise à niveau et compactage du sol selon le plan approuvé. | m² | 60 | 20.5 | 1230
17.02 | Évacuation des eaux pluviales | Réseau d'évacuation des eaux pluviales. | forfait | 1 | 2760 | 2760
17.04 | Aménagement paysager, arrosage automatique et robinets de jardin | Zones plantées, système d'arrosage et 11 robinets de jardin ; essences à définir. | forfait | 1 | 7700 | 7700
17.05 | Éclairage de jardin avec raccordement électrique | Éclairage de jardin et raccordement électrique. | forfait | 1 | 2480 | 2480
17.06 | Allées en béton | Coulage d'allées en béton : terrassement et nivellement, couche de fondation compactée, coffrage, treillis soudé, béton de 10 cm, finition balayée ou lissée, joints de dilatation et cure, y compris toutes sujétions de réalisation. | m² | 60 | 92 | 5520 | Quantité provisoire – métrée sur place
Total – Chapitre 17 | [5 empty] | 19690
Total HT | [5 empty] | 361602.02
TVA |  |  |  |  | 20% | 72320.4 | Taux de TVA (à confirmer)
TOTAL TTC | [5 empty] | 433922.42

## Récapitulatif
Récapitulatif du devis
Chapitre | Montant | % du total
1. Préparation et installation de chantier | 20724 | 5.731%
2. Démolition, dépose et évacuation | 33221.1 | 9.187%
3. Travaux de structure et extensions | 77110 | 21.32%
4. Nouveaux murs en blocs | 2164.64 | 0.5986%
5. Plomberie, appareils sanitaires et robinetterie | 36513.5 | 10.1%
6. Électricité | 34030 | 9.411%
7. Éclairage et interrupteurs | 36028 | 9.963%
9. Cloisons et plafonds en plaques de plâtre | 8264.85 | 2.286%
10. Étanchéité intérieure | 8839.9 | 2.445%
12. Appuis de fenêtre et calfeutrement | 4719.18 | 1.305%
13. Sols, faïence et revêtements | 40750.85 | 11.27%
14. Enduits, lissage et peinture | 39546 | 10.94%
17. Aménagements extérieurs | 19690 | 5.445%
Total HT | 361602.02
TVA (20%) | 72320.4
TOTAL TTC | 433922.42

## Conditions et exclusions
# | Conditions et exclusions
1 | Base du devis | Le devis repose sur le cahier des charges techniques (révision 20, 06/07/2026), les plans d'architecture « Construction neuve » – rez-de-chaussée et 1er étage (17/09/2026) et le bordereau de quantités de l'entreprise du 24/09/2026. En cas de divergence, le bordereau du 24/09/2026 prévaut.
2 | Quantités | Quantités selon les documents ci-dessus. Les postes « provisoires » ou « selon métré sur place » seront métrés ; le décompte final suit les quantités réellement exécutées.
3 | Structure | Le chapitre 3 (balcon et pergola, pièce en galerie, entrée et escalier, renforcement de l'escalier intérieur) est un forfait selon les plans de l'ingénieur structure ; le prix sera ajusté à réception des plans de structure complets.
4 | Fournitures | Appareils sanitaires et robinetterie, luminaires, unités de climatisation, chauffe-eau et carreaux de sol et muraux sont fournis par le maître d'ouvrage ; l'entreprise les pose. Les éviers de cuisine sont posés par le fournisseur du plan de travail.
5 | Exclusions | Piscine ; menuiserie (meubles de cuisine, de salle de bains et dressings) ; fenêtres et portes en aluminium, portes intérieures et d'entrée, portails et volets ; travaux d'acrotère ; mobilier ; permis et taxes ; honoraires des consultants (structure, étanchéité, éclairage) ; frais du fournisseur d'électricité pour l'augmentation de puissance.
6 | Essais | Les essais et approbations requis (ingénieur structure, bureau d'étanchéité, contrôleur électrique agréé, essais de mise en eau et de pression) sont inclus.
7 | Prix | Prix en EUR, hors TVA, base octobre 2026, sans révision sauf accord contraire.
8 | Conditions commerciales | Validité : [__ jours] ¦ Conditions de paiement : [__] ¦ Planning : [__]

## Étude de marché (interne)
Catégorie | Données de marché trouvées (2026) | Sources
Cloison en plaques de plâtre | 27–41 €/m² HT (standard) ; hydrofuge 30–45 ; isolant 38–60 | prix-travaux-m2.com/prix-cloison-placo.php (janv. 2026) ; habitatpresto.com/mag/renovation/cloison-placo/tarif-plaquiste
Pose de carrelage grand format | 120×120 : 50–60 €/m² posé, fourniture comprise (page datée juil. 2025) ; main-d'œuvre seule : référence belge 25–55 €/m² | prix-travaux-m2.com/prix-pose-carrelage.php ; blog.trustup.be/fr/?p=1107 (Belgique)
Point électrique / prise | Aucun tarif français trouvé ; référence belge 80–250 € pour une prise | blog.trustup.be/fr/travaux/electricite/ (Belgique – indicatif)
Peinture intérieure | murs 20–48 €/m² HT, fournitures incluses ; plafonds 25–55 €/m² | habitatpresto.com/mag/revetement/mur/dossier-peinture-interieure
Allée en dalle béton | 60–100 €/m² HT (allée carrossable 12–20 cm) ; 55–115 €/m² pose comprise | prix-travaux-m2.com/prix-dalle-de-beton.php ; habitatpresto.com/mag/maconnerie/prix-dalle-beton
Échafaudage | pose 20–50 €/m² (indicatif, sans date) ; exemple belge 1 200 € HTVA pour 80 m² | conseils.hellopro.fr/guide-de-prix-des-echafaudages-1212.html ; blog.trustup.be/fr/prix-renovation-facade/
Taux de change | ≈ 3,50 ILS pour 1 EUR (≈ 3,46 début août 2026 ; valeurs d'octobre = prévisions) | ofx.com/en-au/exchange-rates/eur-to-ils/ ; b-sharpe.com
Méthode : chaque prix unitaire = prix de base israélien de rénovation (ILS) × coefficient de catégorie ÷ taux de change, puis + 15 % de frais généraux et marge. Les coefficients ont été calés sur les repères ci-dessous (cloisons, carrelage, points électriques, peinture, dalle béton, échafaudage) ; les corps d'état sans repère utilisent la moyenne des coefficients calés. Coefficients : part=0.41, tile=0.5, elec=1.27, paint=1.4, conc=0.7, scaf=1.44, gen=0.84. FX 3.5 ILS/EUR.
Réserves : sources majoritairement commerciales, fourchettes larges et parfois sans date ; aucun bordereau officiel utilisé. Aucun tarif français pour les points électriques (référence belge). Le chantier est à Haïfa (Israël) – prix de référence du marché français, non ajustés aux conditions locales. À vérifier avec des devis fournisseurs avant remise.