## Presupuesto
PRESUPUESTO — Reforma y ampliación, calle Shlonsky 53, Haifa
Propiedad: Zohar Mor Yosef y Rami Dana ¦ Contratista: [Nombre del contratista] ¦ Fecha: 14/10/2026 ¦ Presupuesto n.º: [__]
Todos los importes en EUR (€), sin IVA, base de precios octubre 2026. Los precios unitarios incluyen gastos generales y beneficio del contratista (15 %).
Partida | Designación | Descripción | Unidad | Cant. | Precio unitario | Importe | Observaciones
Capítulo 1 — Preparación e instalación de obra
01.01 | Instalación de obra | Habilitación de zonas de trabajo y acopio, instalaciones para operarios y coordinación de accesos. | global | 1 | 1420 | 1420
01.02 | Vallado, señalización y seguridad de obra | Vallado provisional, carteles de obra y de peligro y medidas de seguridad necesarias durante la obra. | global | 1 | 710 | 710
01.03 | Acometida provisional de agua | Acometida provisional de agua desde el punto autorizado, con comprobación. | global | 1 | 266 | 266
01.04 | Acometida eléctrica provisional | Acometida eléctrica provisional realizada por electricista autorizado, con protecciones y comprobación. | global | 1 | 530 | 530
01.05 | Protección de elementos existentes | Protecciones de suelos, huecos, ventanas, escaleras, barandillas, paredes y plantas que se conservan. | global | 1 | 890 | 890
01.06 | Replanteo, verificación y marcado láser | Medición del edificio existente, verificación con los planos de arquitectura e instalaciones y replanteo de posiciones y niveles. | global | 1 | 530 | 530
01.07 | Contenedor de residuos y zona de acopio | Colocación de contenedor y zona de acopio; retirada de residuos a vertedero autorizado. | global | 1 | 1600 | 1600
01.08 | Limpieza periódica de obra | Limpieza periódica de las zonas de trabajo y de paso durante toda la obra. | global | 1 | 1600 | 1600
01.09 | Andamio exterior | Montaje, alquiler durante la obra (unos 4,5 meses), mantenimiento y desmontaje de andamio exterior homologado alrededor de las fachadas, para el corte de los marcos de hormigón decorativos y los trabajos de revoco de fachada. | m² | 225 | 32 | 7200 | Cantidad provisional – se medirá en obra
Total – Capítulo 1 | [5 empty] | 14746
Capítulo 2 — Demoliciones, desmontajes y retirada de residuos
02.01 | Demolición de muros y tabiques – sótano | Demolición de muros y tabiques existentes según planos de demolición. | m² | 62 | 21.5 | 1333
02.02 | Demolición de muros y tabiques – planta baja | Demolición de muros y tabiques existentes según planos de demolición. | m² | 51 | 21.5 | 1096.5
02.03 | Demolición de muros y tabiques – primera planta | Demolición de muros y tabiques existentes según planos de demolición. | m² | 85 | 21.5 | 1827.5
02.04 | Desmontaje de falsos techos de yeso laminado | Desmontaje de los falsos techos de yeso laminado existentes. | m² | 10 | 8.9 | 89
02.05 | Levantado de pavimentos existentes | Levantado de los pavimentos existentes. | m² | 40 | 16 | 640
02.06 | Desmontaje de muebles de cocina existentes | Desmontaje completo de los muebles de cocina existentes. | global | 1 | 355 | 355
02.07 | Desmontaje de otros armarios y carpintería | Desmontaje de otros armarios y elementos de carpintería existentes. | ud | 1 | 444 | 444
02.08 | Desmontaje de ventanas de aluminio y persianas existentes | Desmontaje completo de las ventanas de aluminio y persianas existentes. | global | 1 | 1060 | 1060
02.09 | Desmontaje de puertas interiores y de entrada y sus marcos | Desmontaje completo de las puertas interiores y de entrada y sus marcos. | global | 1 | 620 | 620
02.10 | Desmontaje de baños, aseos y aparatos sanitarios | Desmontaje completo de baños, aseos y aparatos sanitarios existentes. | global | 1 | 1420 | 1420
02.11 | Desmontaje de puntos, mecanismos y luminarias eléctricas | Desmontaje de los puntos, mecanismos y luminarias eléctricas existentes. | global | 1 | 710 | 710
02.12 | Desmontaje de fontanería vista existente | Desmontaje de las tuberías de fontanería vistas existentes. | global | 1 | 530 | 530
02.13 | Desmontaje de unidades de aire acondicionado existentes | Desmontaje de las unidades de aire acondicionado interiores y exteriores existentes. | global | 1 | 444 | 444
02.14 | Desmontaje de la barandilla de la escalera interior | Desmontaje cuidadoso de la barandilla existente, previo a los trabajos de refuerzo. | global | 1 | 355 | 355
02.15 | Corte y retirada de marcos de hormigón decorativos | Corte y retirada de los marcos de hormigón decorativos alrededor de las ventanas para obtener una fachada lisa y uniforme; desde andamio y con la aprobación escrita del ingeniero de estructuras. | ml | 47.3 | 30 | 1419
02.16 | Clasificación y retirada de residuos a vertedero autorizado | Clasificación, carga y transporte de los escombros de demolición a vertedero autorizado, con justificantes. | global | 1 | 4970 | 4970
02.17 | Limpieza a fondo tras la demolición | Limpieza a fondo de todas las zonas tras la demolición. | global | 1 | 530 | 530
02.18 | Desmontaje de paneles de pared existentes | Desmontaje de los paneles de pared existentes en toda la vivienda. | global | 1 | 800 | 800
02.19 | Levantado de pavimento granolítico | Levantado del pavimento granolítico en aparcamiento, entrada y caminos. | m² | 103.4 | 17.5 | 1809.5
02.20 | Demolición de la escalera de entrada existente | Demolición de la escalera de entrada existente, incluido corte, carga y retirada, previa a los nuevos escalones volados. | global | 1 | 530 | 530
02.21 | Retirada de césped y plantas de jardín | Retirada del césped, arbustos y plantas de jardín existentes en las zonas de urbanización, incluidas raíces, carga y retirada. | m² | 65 | 6.2 | 403 | Cantidad provisional – se medirá en obra
Total – Capítulo 2 | [5 empty] | 21385.5
Capítulo 3 — Obras de estructura y ampliaciones
03.01 | Ampliación del balcón del salón y nueva pérgola | Obra estructural completa según planos y especificaciones del ingeniero de estructuras. | global | 1 | 12400 | 12400 | Importe global – se ajustará al recibir los planos de estructura
03.02 | Nueva habitación en el nivel de galería | Obra estructural completa de la habitación según planos de estructura y arquitectura, incluidas conexiones con la estructura existente y huecos. Acabados e instalaciones en sus capítulos. | global | 1 | 21300 | 21300 | Importe global – se ajustará al recibir los planos de estructura
03.03 | Nueva entrada y nueva escalera | Obra completa de la nueva entrada y escalera según el ingeniero de estructuras. | global | 1 | 6700 | 6700 | Importe global – se ajustará al recibir los planos de estructura
03.04 | Refuerzo de la escalera interior existente | Refuerzo según el ingeniero de estructuras, tras retirar la barandilla. | global | 1 | 3190 | 3190 | Importe global – se ajustará al recibir los planos de estructura
03.05 | Escalones de entrada volados | 12 nuevos escalones volados (en voladizo) en la entrada, en sustitución de la escalera existente, de unos 1,15 m de ancho, con armado, anclajes y preparación para el revestimiento, según planos de estructura y arquitectura. Revestimiento en la partida 13.08. | ud | 12 | 497 | 5964 | Importe global – se ajustará al recibir los planos de estructura; Medida definitiva según lo existente en obra
Total – Capítulo 3 | [5 empty] | 49554
Capítulo 4 — Nuevos muros de bloque
04.01 | Nuevos muros de bloque (20 cm) – sótano | Muros de bloque según planos. | m² | 6.3 | 53 | 333.9
04.02 | Nuevos muros de bloque (20 cm) – planta baja | Muros de bloque según planos. | m² | 17.7 | 53 | 938.1
04.03 | Nuevos muros de bloque (20 cm) – primera planta y galería | Muros de bloque según planos. | m² | 2.08 | 53 | 110.24
Total – Capítulo 4 | [5 empty] | 1382.24
Capítulo 5 — Fontanería, aparatos sanitarios y griferías
05.01 | Inodoro suspendido | Instalación, fijación al bastidor, conexión a descarga y desagüe, y pruebas. | ud | 7 | 142 | 994 | Solo instalación; suministro por la propiedad
05.02 | Cisterna empotrada y bastidor soporte | Instalación, anclaje, conexión de agua y al inodoro y prueba de estanqueidad antes de cerrar el revestimiento. | ud | 7 | 195 | 1365 | Solo instalación; suministro por la propiedad
05.03 | Pulsador de descarga | Instalación del pulsador compatible con la cisterna empotrada y comprobación. | ud | 7 | 26.5 | 185.5 | Solo instalación; suministro por la propiedad
05.04 | Asiento de inodoro de cierre amortiguado | Instalación y ajuste. | ud | 7 | 26.5 | 185.5 | Solo instalación; suministro por la propiedad
05.05 | Lavabo de pie | Instalación, fijación, conexión al desagüe y sellado. | ud | 1 | 106 | 106 | Solo instalación; suministro por la propiedad
05.06 | Grifo de pared | Instalación y conexión. | ud | 6 | 53 | 318 | Solo instalación; suministro por la propiedad
05.07 | Rociador de ducha tipo lluvia | Instalación y conexión. | ud | 6 | 80 | 480 | Solo instalación; suministro por la propiedad
05.08 | Válvula desviadora de 3 vías | Instalación de válvula desviadora de 3 vías (tipo Interpoz) y su acabado. | ud | 10 | 80 | 800 | Solo instalación; suministro por la propiedad
05.09 | Válvula desviadora de 4 vías | Instalación de válvula desviadora de 4 vías (tipo Interpoz) y su acabado. | ud | 2 | 106 | 212 | Solo instalación; suministro por la propiedad
05.10 | Soporte de teleducha | Instalación del soporte de teleducha. | ud | 7 | 44.5 | 311.5 | Solo instalación; suministro por la propiedad
05.11 | Canaleta de desagüe lineal 10/10 (duchas) | Instalación y conexión de la canaleta. | ud | 5 | 115 | 575 | Solo instalación; suministro por la propiedad
05.12 | Rebosadero 110 para bañera | Instalación del rebosadero. | ud | 1 | 266 | 266 | Solo instalación; suministro por la propiedad
05.13 | Bañera exenta | Instalación y conexión de la bañera exenta. | ud | 1 | 390 | 390 | Solo instalación; suministro por la propiedad
05.15 | Grifo llenabañeras | Instalación del grifo llenabañeras. | ud | 1 | 177 | 177 | Solo instalación; suministro por la propiedad
05.16 | Fregadero de cocina | Instalado por el proveedor de la encimera. | ud | 3 | Por el proveedor de la encimera
05.17 | Grifo de cocina extraíble | Instalación, conexión y prueba de funcionamiento. | ud | 5 | 80 | 400 | Solo instalación; suministro por la propiedad
05.18 | Fregadero de cocina exterior | Instalado por el proveedor de la encimera. | ud | 2 | Por el proveedor de la encimera
05.19 | Grifo exterior extraíble | Instalación y conexión. | ud | 2 | 80 | 160 | Solo instalación; suministro por la propiedad
05.20 | Lavabo sobre encimera / pila – aseo de invitados | Instalación y conexión. | ud | 1 | 115 | 115 | Solo instalación; suministro por la propiedad
05.21 | Grifo tipo « Nil » | Instalación del grifo. | ud | 11 | 32 | 352 | Solo instalación; suministro por la propiedad
05.22 | Grifo con mueble de baño – conjunto | Instalación del grifo y del mueble de baño como conjunto. | ud | 1 | 319 | 319 | Solo instalación; suministro por la propiedad
05.23 | Rebosadero exterior 60 | Instalación del rebosadero exterior. | ud | 1 | 213 | 213 | Solo instalación; suministro por la propiedad
05.24 | Fregadero de bar | Instalación y conexión. | ud | 2 | 98 | 196 | Solo instalación; suministro por la propiedad
05.25 | Punto de agua fría y caliente | Tubería de suministro y punto. | pt | 23 | 213 | 4899
05.26 | Punto de agua fría para cisterna | Tubería de suministro y punto. | pt | 7 | 89 | 623
05.27 | Punto de saneamiento para inodoro | Tubería de desagüe y punto. | pt | 7 | 124 | 868
05.28 | Punto de desagüe para lavabo y bañera | Tubería de desagüe y punto. | pt | 15 | 80 | 1200
05.29 | Punto de agua y desagüe para lavadora | Puntos de suministro y desagüe. | pt | 2 | 160 | 320
05.30 | Grifo de servicio | Instalación del grifo de servicio. | ud | 2 | 32 | 64
05.32 | Líneas generales de suministro y colectores por planta | Líneas generales de agua y colectores a nivel de planta. | global | 1 | 3550 | 3550
05.33 | Red principal de saneamiento y drenaje | Red principal de saneamiento y drenaje. | global | 1 | 3190 | 3190
05.34 | Termo de agua – instalación y conexión | Instalación y conexión del termo de agua. | ud | 1 | 213 | 213 | Solo instalación; suministro por la propiedad
05.35 | Pruebas de presión y estanqueidad, planos finales de obra | Pruebas de las instalaciones de fontanería y documentación final de obra. | global | 1 | 444 | 444
Total – Capítulo 5 | [5 empty] | 23491.5
Capítulo 6 — Instalación eléctrica
06.01 | Punto de enchufe estándar | Cableado al circuito correspondiente, mecanismo y comprobación. | ud | 119 | 47 | 5593
06.02 | Punto de enchufe estanco | Punto de enchufe estanco (IP44 o superior). | ud | 51 | 56 | 2856
06.03 | Preinstalación para persiana eléctrica | Canalización y cableado para el accionamiento de la persiana eléctrica. | ud | 18 | 66 | 1188
06.05 | Punto de enchufe trifásico | Punto de enchufe trifásico. | ud | 1 | 157 | 157
06.06 | Ampliación del cuadro eléctrico principal | Ampliación del cuadro principal para la carga total añadida. | global | 1 | 1510 | 1510
06.07 | Pilar de la compañía eléctrica – suministro e instalación | Suministro e instalación del nuevo pilar de la compañía eléctrica en la entrada de la parcela. | global | 1 | 1240 | 1240
06.09 | Inspección eléctrica final | Inspección final por técnico autorizado, certificado e informe de pruebas. | global | 1 | 444 | 444
06.10 | Punto de toma de fuerza | Punto de toma de fuerza. | ud | 9 | 66 | 594
06.11 | Punto de alimentación para aire acondicionado | Punto de alimentación dedicado para una unidad de aire acondicionado. | pt | 8 | 131 | 1048
06.12 | Conexión directa al cuadro – encimera, horno y electrodomésticos dedicados | Conexión directa al cuadro en línea dedicada con protección independiente para cada aparato (encimera, horno, lavavajillas, secadora y otros), incluidos cable, canalización, conexión final y pruebas. | global | 1 | 610 | 610
06.13 | Interruptor de termo con piloto | Interruptor de termo con piloto luminoso. | ud | 1 | 61 | 61
Total – Capítulo 6 | [5 empty] | 15301
Capítulo 7 — Iluminación e interruptores
07.01 | Interruptores de alumbrado (simples) | Instalación de interruptores de alumbrado. | ud | 62 | 26 | 1612
07.02 | Conmutadores | Instalación de conmutadores. | ud | 16 | 35 | 560
07.02a | Conmutador de cruce | Instalación de un conmutador de cruce en un circuito de alumbrado controlado desde tres o más puntos, entre los conmutadores, incluidos mecanismo, cableado intermedio y comprobación. | ud | 3 | 42 | 126
07.03 | Luminaria de techo superficial | Instalación, conexión eléctrica y comprobación. | ud | 15 | 38.5 | 577.5 | Solo instalación; suministro por la propiedad
07.04 | Luminaria colgante | Instalación, sistema de suspensión, ajuste de altura según plano, conexión y comprobación. | ud | 22 | 56 | 1232 | Solo instalación; suministro por la propiedad
07.05 | Aplique de pared protegido | Instalación y conexión. | ud | 30 | 38.5 | 1155 | Solo instalación; suministro por la propiedad
07.06 | Luminaria empotrada en pared protegida | Instalación y conexión. | ud | 35 | 52 | 1820 | Solo instalación; suministro por la propiedad
07.07 | Foco empotrado en techo de yeso laminado | Instalación y conexión. | ud | 25 | 15 | 375 | Solo instalación; suministro por la propiedad
07.08 | Tira LED oculta | Instalación de tira LED oculta. | ud | 11 | 61 | 671 | Solo instalación; suministro por la propiedad
07.09 | Luminaria lineal empotrada en yeso laminado | Instalación de luminaria lineal empotrada. | ud | 2 | 78 | 156 | Solo instalación; suministro por la propiedad
07.10 | Luminaria lineal superficial | Instalación de luminaria lineal en techo. | ud | 9 | 52 | 468 | Solo instalación; suministro por la propiedad
07.11 | Punto de alimentación de tira LED | Punto de alimentación para tira LED. | ud | 25 | 49 | 1225 | Solo instalación; suministro por la propiedad
07.12 | Luminaria estanca | Instalación y conexión. | ud | 8 | 42 | 336 | Solo instalación; suministro por la propiedad
07.13 | Aplique de pared | Instalación y conexión. | ud | 5 | 35 | 175 | Solo instalación; suministro por la propiedad
07.14 | Luminaria empotrada en pared | Instalación y conexión. | ud | 10 | 52 | 520 | Solo instalación; suministro por la propiedad
07.15 | Ventilador de techo con luz | Instalación y conexión. | ud | 6 | 91 | 546 | Solo instalación; suministro por la propiedad
07.17 | Foco cilíndrico superficial | Instalación, conexión y comprobación. | ud | 111 | 17.5 | 1942.5 | Solo instalación; suministro por la propiedad
07.19 | Focos empotrados en yeso laminado (grupos) | Instalación de grupos de focos empotrados. | ud | 28 | 29.5 | 826 | Solo instalación; suministro por la propiedad
07.20 | Punto de alimentación de alumbrado general | Punto de alimentación del alumbrado general. | ud | 14 | 52 | 728
Total – Capítulo 7 | [5 empty] | 15051
Capítulo 9 — Tabiques y techos de yeso laminado
09.01 | Tabiques y paredes de yeso laminado – sótano | Perfiles metálicos, placas, aislamiento acústico y placas resistentes a la humedad en zonas húmedas. | m² | 64 | 46 | 2944
09.02 | Tabiques y paredes de yeso laminado – planta baja | Perfiles metálicos, placas, aislamiento acústico y placas resistentes a la humedad en zonas húmedas. | m² | 17 | 46 | 782
09.03 | Tabiques y paredes de yeso laminado – primera planta y galería | Perfiles metálicos, placas, aislamiento acústico y placas resistentes a la humedad en zonas húmedas. | m² | 52 | 46 | 2392
09.04 | Falsos techos suspendidos de yeso laminado | Perfilería, cuelgues y placas, con huecos coordinados para iluminación y climatización. Alisado y pintura en el capítulo 14. | m² | 33.3 | 40 | 1332
Total – Capítulo 9 | [5 empty] | 7450
Capítulo 10 — Impermeabilización interior
10.01 | Impermeabilización de paramentos en zonas húmedas | Impermeabilización de paredes en zonas húmedas, según las indicaciones del consultor de impermeabilización. | m² | 186 | 19.5 | 3627
10.03 | Pruebas de inundación – zonas húmedas | Prueba de estanqueidad por inundación de cada zona húmeda. | global | 5 | 89 | 445
10.04 | Impermeabilización de balcones | Impermeabilización de balcones. | m² | 52.7 | 30 | 1581
Total – Capítulo 10 | [5 empty] | 5653
Capítulo 12 — Alféizares y sellado de ventanas
12.01 | Alféizares interiores | Alféizares de piedra / mármol, tras la medición definitiva. | ml | 33.23 | 39 | 1295.97
12.02 | Vierteaguas exteriores | Vierteaguas exteriores. | ml | 35 | 34.5 | 1207.5
12.04 | Sellado de ventanas | Sellado de ventanas en el perímetro de los marcos, incluida la preparación del hueco, relleno y sellado con material adecuado y comprobación de estanqueidad. | ml | 68.23 | 10.5 | 716.42
Total – Capítulo 12 | [5 empty] | 3219.89
Capítulo 13 — Pavimentos, alicatados y revestimientos
13.01 | Pavimento interior 120×120 cm, incl. platos de ducha | Colocación tras la aprobación de la impermeabilización, incluida preparación del soporte, adhesivo, cortes, pendientes a desagües y rejuntado. Baldosas suministradas por la propiedad. | m² | 219.9 | 32 | 7036.8 | Solo instalación; suministro por la propiedad
13.02 | Pavimento del sótano 120×60 cm | Colocación, incluida preparación del soporte, adhesivo y rejuntado. Baldosas suministradas por la propiedad. | m² | 105 | 26.5 | 2782.5 | Solo instalación; suministro por la propiedad
13.03 | Alicatado de paredes de ducha 120×60 cm | Alicatado de paredes, incluido adhesivo, cortes y rejuntado. Baldosas suministradas por la propiedad. | m² | 121.2 | 48.5 | 5878.2 | Solo instalación; suministro por la propiedad
13.04 | Rodapiés / paneles de baldosa de acabado | Corte y fijación de paneles a partir de las baldosas de acabado seleccionadas. | ml | 285 | 8.6 | 2451
13.05 | Pavimento exterior y balcones 120×60 cm, R11 | Colocación de baldosas exteriores antideslizantes R11. Baldosas suministradas por la propiedad. | m² | 263.7 | 30 | 7911 | Solo instalación; suministro por la propiedad
13.07 | Revestimiento de escaleras interiores (huella y tabica) | Revestimiento de peldaños interiores, huella y tabica. | ml | 51.7 | 37 | 1912.9
13.08 | Revestimiento de escalones de entrada | Revestimiento de los nuevos escalones de entrada con baldosas exteriores R10, huella y tabica. Medida definitiva según lo existente en obra. | ml | 13.8 | 39 | 538.2 | Medida definitiva según lo existente en obra
Total – Capítulo 13 | [5 empty] | 28510.6
Capítulo 14 — Enlucidos, alisados y pintura
14.01 | Preparación de fachada y revoco de color | Preparación y reparación del soporte de fachada (incluidas las zonas de marcos retirados) y aplicación del sistema de revoco de color aprobado. Andamio en la partida 01.09. | m² | 225 | 37.5 | 8437.5
14.02 | Reparación de enlucidos, alisado y pintura interior | Reparación de enlucidos en paredes y techos interiores, alisado y pintura acrílica de calidad, incluidas preparación, protecciones y limpieza, hasta la aprobación de la proyectista. Excluye zonas comunes. | m² | 576 | 18.5 | 10656
14.03 | Estuco americano y pintura – zonas comunes | Acabado liso tipo americano en paredes de zonas comunes, incluidos preparación del soporte, lijado y pintura resistente. Se descuenta de la partida 14.02 en la medición. | m² | — | 24 |  | Cantidad según medición en obra
Total – Capítulo 14 | [5 empty] | 19093.5
Capítulo 17 — Obras exteriores
17.01 | Movimiento de tierras y nivelación de zonas exteriores | Conformación de niveles y compactación del terreno según el plano aprobado. | m² | 60 | 13.5 | 810
17.02 | Drenaje de aguas pluviales | Red de drenaje de aguas pluviales. | global | 1 | 1770 | 1770
17.04 | Jardinería, riego automático y grifos de jardín | Zonas ajardinadas, sistema de riego y 11 grifos de jardín; especies por definir. | global | 1 | 4970 | 4970
17.05 | Iluminación de jardín con conexión eléctrica | Iluminación de jardín y conexión eléctrica. | global | 1 | 1600 | 1600
17.06 | Caminos de hormigón | Ejecución de caminos de hormigón: excavación y nivelación, base compactada, encofrado, mallazo, hormigón de 10 cm de espesor, acabado fratasado o rayado, juntas de dilatación y curado, incluido todo lo necesario para la construcción del camino. | m² | 60 | 72 | 4320 | Cantidad provisional – se medirá en obra
Total – Capítulo 17 | [5 empty] | 13470
Capítulo 21 — Piscina
21.01 | Piscina 8,43×3,40×1,60 m – completa | Piscina completa según el consultor de piscinas y el ingeniero de estructuras: estructura, impermeabilización y sistema de tratamiento del agua. | global | 1 | 18400 | 18400
21.02 | Conexión de agua y electricidad de la piscina | Conexión de llenado y desagüe a la instalación de la vivienda y conexión eléctrica de iluminación subacuática y bombas en circuito diferencial dedicado. | global | 1 | 2070 | 2070
21.03 | Cerramiento perimetral de seguridad de la piscina | Cerramiento perimetral de seguridad conforme a la norma de seguridad de piscinas. | ml | 23.66 | 98 | 2318.68
21.04 | Revestimiento de la piscina incl. paredes (R11) | Colocación del revestimiento del vaso y paredes de la piscina, baldosas 120×60 cm R11. Baldosas suministradas por la propiedad. | m² | 43 | 37 | 1591 | Solo instalación; suministro por la propiedad
Total – Capítulo 21 | [5 empty] | 24379.68
Total sin IVA | [5 empty] | 242687.91
IVA |  |  |  |  | 21% | 50964.46 | Tipo de IVA (a confirmar)
TOTAL CON IVA | [5 empty] | 293652.37

## Resumen
Resumen del presupuesto
Capítulo | Importe | % del total
1. Preparación e instalación de obra | 14746 | 6.076%
2. Demoliciones, desmontajes y retirada de residuos | 21385.5 | 8.812%
3. Obras de estructura y ampliaciones | 49554 | 20.42%
4. Nuevos muros de bloque | 1382.24 | 0.5696%
5. Fontanería, aparatos sanitarios y griferías | 23491.5 | 9.68%
6. Instalación eléctrica | 15301 | 6.305%
7. Iluminación e interruptores | 15051 | 6.202%
9. Tabiques y techos de yeso laminado | 7450 | 3.07%
10. Impermeabilización interior | 5653 | 2.329%
12. Alféizares y sellado de ventanas | 3219.89 | 1.327%
13. Pavimentos, alicatados y revestimientos | 28510.6 | 11.75%
14. Enlucidos, alisados y pintura | 19093.5 | 7.868%
17. Obras exteriores | 13470 | 5.55%
21. Piscina | 24379.68 | 10.05%
Total sin IVA | 242687.91
IVA (21%) | 50964.46
TOTAL CON IVA | 293652.37

## Condiciones y exclusiones
# | Condiciones y exclusiones
1 | Base del presupuesto | El presupuesto se basa en el Pliego Técnico (rev. 20, 06/07/2026), los planos de arquitectura «Obra nueva» – planta baja y primera planta (17/09/2026) y el cuadro de cantidades del contratista de 24/09/2026. En caso de discrepancia prevalece el cuadro del 24/09/2026.
2 | Cantidades | Cantidades según los documentos anteriores. Las partidas «provisionales» o «según medición en obra» se medirán; la liquidación final seguirá las cantidades realmente ejecutadas.
3 | Estructura | El capítulo 3 (balcón y pérgola, habitación en galería, entrada y escalera, refuerzo de la escalera interior) es un importe global según planos del ingeniero de estructuras; el precio se ajustará al recibir los planos completos.
4 | Suministro | Aparatos sanitarios y griferías, luminarias, unidades de aire acondicionado, termos y baldosas de suelo y pared los suministra la propiedad; el contratista los instala. Los fregaderos de cocina los instala el proveedor de la encimera.
5 | Exclusiones | Carpintería (muebles de cocina, baño y armarios); ventanas y puertas de aluminio, puertas interiores y de entrada, cancelas y persianas; trabajos de peto de cubierta; mobiliario; licencias y tasas; honorarios de consultores (estructura, impermeabilización, iluminación); cargos de la compañía eléctrica por ampliación de potencia. La piscina SÍ está incluida (capítulo 21).
6 | Pruebas | Las pruebas y aprobaciones exigidas (ingeniero de estructuras, consultor de impermeabilización, inspector eléctrico autorizado, pruebas de inundación y presión) están incluidas.
7 | Precios | Precios en EUR, sin IVA, base octubre 2026, sin revisión salvo pacto en contrario.
8 | Condiciones comerciales | Validez: [__ días] ¦ Forma de pago: [__] ¦ Plazo: [__]

## Estudio de mercado (interno)
Categoría | Datos de mercado encontrados (2026) | Fuentes
Tabique de yeso laminado | 25–55 €/m² (media 30 €/m²), material y mano de obra | habitissimo.es/presupuestos/pladur ; habitissimo.es/presupuestos/tabique-pladur
Suelo porcelánico (colocación) | 28–60 €/m² (media 45 €/m², material incluido); baño rectificado 50 €/m² | habitissimo.es/presupuestos/suelo-porcelanico
Punto de luz / enchufe | 30–60 € por punto (referencia sin fecha); electricista ≈ 50 €/h | cronoshare.com (prensa Valencia) ; sensorautomotriz.com/preguntas-frecuentes/cuanto-vale-poner-un-enchufe
Pintura interior | 8–12 €/m² (referencia sin fecha) | trustlocal.es/coste/pintor-coste/
Andamio | ≈ 22 €/m² (partida de presupuesto público, Zaragoza, montaje y alquiler); otra partida ≈ 10 €/m² montaje y desmontaje | zaragoza.es (anuncio 85085) ; caib.es (documento 485932)
Piscina de obra | 8×4×1,6 m en hormigón armado ≈ 10.000 € (tabla sin fecha); proyectado ≈ 16.000 € (foro); estimación propia 14.000–20.000 € con revestimiento y equipos | habitissimo.es/presupuestos/construccion-piscinas ; todoexpertos.com/categorias/casa-y-jardin/piscinas
Mano de obra | oficial de primera: 26–36 €/h tarifa de venta (zonas medias), 36–50 €/h País Vasco/Navarra | presupix.com/blog/precio-hora-oficial-construccion ; caasa.es/precios/
Tipo de cambio | ≈ 3,50 ILS por 1 EUR (≈ 3,46 a principios de agosto de 2026; octubre = previsiones) | ofx.com ; b-sharpe.com
Método: cada precio unitario = precio base israelí de reforma (ILS) × coeficiente de categoría ÷ tipo de cambio, más 15 % de gastos generales y beneficio. Los coeficientes se calibraron con las referencias siguientes (tabiques, solados, puntos eléctricos, pintura, andamio); los oficios sin referencia usan la media. Coeficientes: part=0.37, tile=0.35, elec=0.53, paint=0.56, conc=0.55, scaf=1.15, gen=0.54. FX 3.5 ILS/EUR.
Salvedades: fuentes mayoritariamente comerciales, rangos amplios y algunos sin fecha; no se usó ninguna base de precios oficial. Faltan datos de 2026 para tabiques, solados, hormigón y andamio en parte de las fuentes (hay resultados de otros países que se descartaron). Piscina: estimación propia con datos antiguos; el cerramiento de seguridad es una estimación sin fuente. La obra está en Haifa (Israel) – precios de referencia del mercado español, sin ajustar a las condiciones locales. Verificar con presupuestos de proveedores antes de presentar.